## Лист1
Номенклатура / Referencia Circutor | Код / Código Circutor | Количество / Cantidad | Аналог SACI / Referencia de sustitución de SACI
Anclaje railDIN PA-TC/WG (kit 2 uds) | P19921 | 21 | DIN RAIL FOR C.T.
DC72B mV(60,150,200mV) | M20227 | 9 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
M1ZZ53 | M1ZZ53 | 2 | ????
Амперметр BC72 10A/60mV | M11423 | 1 | CC4V 72x72 10А/60mV
Амперметр BC96 10A/60mV | M11433 | 1 | CC3V 96x96 10А/60mV
Амперметр BC96 5A | M11432 | 1 | CC3V 96x96 5А
Амперметр EC48 10A | M10213 | 6 | EC5V 48x48 10А
Амперметр EC72 ../5A | M10220 | 263 | EC4V 72x72 .../5A
Анализатор электроэнергии CVM-MINI-HAR-ITF-RS485-C2 | M52031 | 4 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Анализатор электроэнергии CVM-NRG96-ITF-RS485-C | M51911 | 13 | CIRCUTOR NO LOGER PRODUCE THIS MODEL, SIMILAR TO OUR MODEL ANG96
Анализатор электроэнергии CVM96F-ITF-485C2-HAR-IN | M51513 | 1
Вольтметр DC72B V 600V | M20224 | 9 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Вольтметр EC72 500V | M10428 | 64 | EC4V 0-500 V
Вольтметр EC72 FN III+N 500V | M10728 | 21 | EC4V6 0-500 V
Вольтметр EC96.. | M104300001 | 4 | ?????
Конвертор Modbus-TCP TCP2RS+ | M54033 | 3 | CONVERTER RS232/RS485
Конвертор USB USB-RS 485 | M54040 | 2 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Пломбировочная крышка TC | M79951 | 250 | TERMINAL COVER FOR C.T.
Преобразователь CCE-A | M2511100007 | 1 | CURRENT TRANSDUCER NARROW PROFILE, EQUV. ATIA 4-20 mA
Процесс-индикатор BC72 0..20mA | M11822 | 2 | CC5VR …/20 mA
Трансформатор TC5 50/5A | M70312 | 12 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Трансформатор TC5 60/5A | M70313 | 6 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Трансформатор TCH12 4000/5A (50х100; 150х129х50мм) | M70488 | 12 | THE TYPES TCHxx ARE C.T. FOR CLASS 0,5s, 0,2 AND 0,2s, WE CAN OFFER DIFFERENT MODELS DEPENDING ON THE CLASS REQUIRED.
Трансформатор тока TA400 1000/5A | M70596 | 18 | TL2 or TU100PS 1000/A
Трансформатор тока TA400 1200/5A | M70597 | 12 | TL2 or TU100PS 1200/A
Трансформатор тока TA400 1500/5A | M70598 | 12 | TL2 or TU100PS 1500/A
Трансформатор тока TA400 2000/5A | M70599 | 3 | TL2 or TU100PS 2000/A
Трансформатор тока TA500 1500/5A | M705A4 | 4 | TL3 or TU100PS 1500/A
Трансформатор тока TA500 2000/5A | M705A6 | 32 | TL3 or TU100PS 2000/A
Трансформатор тока TA500 2500/5A | M705A7 | 42 | TL3 or TU100PS 2500/A
Трансформатор тока TA600 4000/5A | M705B8 | 2 | TU125PS 4000/5A
Трансформатор тока TC10 1000/5A | M70373 | 6 | TUC80 or TU80PS 1000/5A
Трансформатор тока TC10 2000/5A | M70377 | 6 | TUC80 or TU80PS 2000/5A
Трансформатор тока TC10 3000/5A | M70379 | 3 | TUC80 3000/5A
Трансформатор тока TC12 3000/5A | M70387 | 12 | TL4 3000/5A but bus-bar vertical
Трансформатор тока TC12 4000/5A | M70388 | 9 | TL4 4000/5A but bus-bar vertical
Трансформатор тока TC5 100/5A | M70315 | 13 | TU20 or TU30 or TU20PS or TU30PS DEPENDING ON THE BUS BAR REQUIRED
Трансформатор тока TC5 125/5A | M70316 | 18
Трансформатор тока TC5 150/5A | M70317 | 14
Трансформатор тока TC5 200/5A | M70318 | 57
Трансформатор тока TC5 250/5A | M70319 | 53
Трансформатор тока TC5 75/5A | M70314 | 12
Трансформатор тока TC5.2 400/5A | M70327 | 21 | EQUAL TO TU30, BUT DEPENDING ON THE BUS BAR CAN BE USED ALSO TU30PS
Трансформатор тока TC52 150/5A | M70323 | 3
Трансформатор тока TC52 250/5A | M70325 | 18
Трансформатор тока TC52 300/5A | M70326 | 6
Трансформатор тока TC52 600/5A | M70329 | 9
Трансформатор тока TC6 250/5A | M70333 | 7 | TU40 or TU40PS 250/5A
Трансформатор тока TC6 300/5A | M70334 | 10 | TU40 or TU40PS 300/5A
Трансформатор тока TC6 400/5A | M70335 | 22 | TU40 or TU40PS 400/5A
Трансформатор тока TC6 600/5A | M70337 | 169 | TU40 or TU40PS 600/5A
Трансформатор тока TC6 800/5A | M70339 | 6 | TU40 or TU40PS 800/5A
Трансформатор тока TC8 1000/5A | M70366 | 12 | TUC60 or TU60PS 1000/5A
Трансформатор тока TC8 1500/5A | M70368 | 2 | TUC60 or TU60PS 1500/5A
Трансформатор тока TC8 1600/5A | M70369 | 11 | TUC60 or TU60PS 1600/5A
Трансформатор тока TC8 400/5A | M70361 | 24 | TUC60 or TU60PS 400/5A
Трансформатор тока TC8 500/5A | M70362 | 18 | TUC60 or TU60PS 500/5A
Трансформатор тока TC8 600/5A | M70363 | 6 | TUC60 or TU60PS 600/5A
Трансформатор тока TC8 800/5A | M70365 | 6 | TUC60 or TU60PS 800/5A
Трансформатор тока TCH10 1500/5A (50х50 60х30 80х30; 130х108х50мм) | M70475 | 3 | THE TYPES TCHxx ARE C.T. FOR CLASS 0,5s, 0,2 AND 0,2s, WE CAN OFFER DIFFERENT MODELS DEPENDING ON THE CLASS REQUIRED.
Трансформатор тока TCH10 2000/5A | M70477 | 12
Трансформатор тока TCH10 3000/5A | M70479 | 8
Трансформатор тока TCH12 1500/5A (50х100; 150х129х50мм) | M70483 | 24
Трансформатор тока TCH12 2000/5A | M70485 | 51
Трансформатор тока TCH12 2500/5A | M70486 | 6
Трансформатор тока TCH12 3000/5A | M70487 | 80
Трансформатор тока TCH6 200/5A (25х20 30х15 40х10; 80,5х64х44мм) | M70432 | 35
Трансформатор тока TCH6 300/5A | M70434 | 184
Трансформатор тока TCH6 400/5A | M70435 | 98
Трансформатор тока TCH6 500/5A | M70436 | 87
Трансформатор тока TCH6.2 100/5A (20х20 25х12 30х10; 80,5х64х44мм) | M70441 | 92
Трансформатор тока TCH6.2 150/5A | M70443 | 192
Трансформатор тока TCH6.2 200/5A | M70444 | 77
Трансформатор тока TCH6.2 250/5A | M70445 | 20
Трансформатор тока TCH8 1000/5A (50х30 60х12; 102х84,5х50мм) | M70466 | 18
Трансформатор тока TCH8 1200/5A | M70467 | 16
Трансформатор тока TCH8 1600/5A | M70469 | 11
Трансформатор тока TCH8 600/5A | M70463 | 6
Трансформатор тока TCH8 800/5A | M70465 | 22
Трансформатор тока TCM-420-25-100A | M71046 | 3 | TC30CV 50-60-75-100A/4-20mA
Трансформатор тока TM-45 20 /5A | M70604 | 12 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Трансформатор тока TP-23 200 /5A | M70113 | 6 | TA30P 200/5A
Трансформатор тока TP-58 1000 /5A | M70128 | 4 | TA80P 1000/5A
Трансформатор тока TP-58 400 /5A | M70123 | 6 | TA80P 400/5A
Трансформатор тока TP-816 3000 /5A | M70155 | 2 | TA160P 3000/5A
Фазометр FETC96 100V | M1343C | 1 | SC3VIE
Шкала SEC72 100/5 A | M102YC | 9 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 1000/5 A | M102YP | 6 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 1200/5 A | M102YQ | 3 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 150/5 A | M102YE | 34 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 1500/5 A | M102YR | 2 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 200/5 A | M102YF | 10 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 2000/5 A | M102YS | 1 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 250/5 A | M102YG | 27 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 2500/5 A | M102YT | 18 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 300/5 A | M102YH | 31 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 3000/5 A | M102YU | 4 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 400/5 A | M102YJ | 26 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 4000/5 A | M102YV | 6 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 500/5 A | M102YK | 7 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 60/5 A | M102YA | 21 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 600/5 A | M102YL | 44 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SEC72 75/5 A | M102YB | 4 | SCALE FOR EC4V …/5A
Шкала SIP72 0..20mA | M118Y2 | 2 | SCALE FOR CC4V …/20 mA
Adding Трансформатор тока TSR-2 | M70701 | 2 | TRS2, BUT IT IS NOT FOR DIN RAIL
Adding Трансформатор тока TSR-3 | M70702 | 3 | TRS3, BUT IT IS NOT FOR DIN RAIL
Anclaje railDIN PA-TC/WG (kit 2 uds) | P19921 | 72 | DIN RAIL FOR C.T.
DC72B mV(60,150,200mV) | M20227 | 10 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Амперметр EC72 ../5A | M10220 | 69 | EC4V …/5A
Амперметр EC72 ../5A с поверкой | M10220 с поверкой | 318 | ?????
Анализатор электроэнергии CVM-C10-ITF-485-CT2 | M59911 | 2 | CIRCUTOR NO LOGER PRODUCE THIS MODEL, SIMILAR TO OUR MODEL ANG96
Анализатор электроэнергии CVM-C10-ITF-485-CT2 | M55911 | 4
Анализатор электроэнергии CVM-C5-ITF-485-C | M55834 | 19
Анализатор электроэнергии CVM-NRG96 | M51800 | 9
Анализатор электроэнергии CVM96F-ITF-485C2-HAR-IN | M51513 | 2
Вольтметр DC72B V 600V | M20224 | 10 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Вольтметр EC72 500V | M10428 | 8 | EC4V 0-500 V
Вольтметр EC72 FN III+N 500V | M10728 | 19 | EC4V6 0-500 V
Конденсатор CLZ-FP44/50N (CAPACITOR) | R2057K | 5 | WE DO NOT PRODUCE
М10220 Амперметр ЕС72 ../5А с поверкой | М10220 с поверкой | 310 | ?????
М10428 Вольтметр ЕС72 500V с поверкой | M10428 с поверкой | 104 | ?????
Пломбировочная крышка TC | M79951 | 1151 | TERMINAL COVER FOR C.T.
Преобразователь Aac CCE-A | M25111 | 6 | CURRENT TRANSDUCER NARROW PROFILE, EQUV. ATIA 4-20 mA
Трансформатор TC5 50/5A | M70312 | 32 | TU20 or TU30 or TU20PS or TU30PS DEPENDING ON THE BUS BAR REQUIRED
Трансформатор TCH12 4000/5A | M70488 | 12 | C.T. Cl. 0,5s or 0,2 or 0,2s
Трансформатор тока TA400 1000/5A | M70596 | 131 | TL2 or TU100PS 1000/A
Трансформатор тока TA400 1500/5A | M70598 | 39 | TL2 or TU100PS 1500/A
Трансформатор тока TA400 2000/5A | M70599 | 72 | TL2 or TU100PS 2000/A
Трансформатор тока TA400 500/5A | M70592 | 2 | TU100PS 500/A
Трансформатор тока TA400 800/5A | M70595 | 3 | TL2 or TU100PS 800/A
Трансформатор тока TA500 1500/5A | M705A4 | 14 | TL3 or TU100PS 1500/A
Трансформатор тока TA500 2000/5A | M705A6 | 44 | TL3 or TU100PS 2000/A
Трансформатор тока TA500 2500/5A | M705A7 | 7 | TL3 or TU100PS 2500/A
Трансформатор тока TA600 4000/5A | M705B8 | 20 | TU125PS 4000/5A
Трансформатор тока TC10 2000/5A | M70377 | 6 | TUC80 or TU80PS 2000/5A
Трансформатор тока TC10 2500/5A | M70378 | 14 | TUC80 2500/5A
Трансформатор тока TC12 1500/5A | M70383 | 6 | TL4 1500/5A but bus-bar vertical
Трансформатор тока TC12 2000/5A | M70385 | 6 | TL4 2000/5A but bus-bar vertical
Трансформатор тока TC12 2500/5A | M70386 | 4 | TL4 2500/5A but bus-bar vertical
Трансформатор тока TC12 3000/5A | M70387 | 6 | TL4 3000/5A but bus-bar vertical
Трансформатор тока TC4 150/5A | M703DA | 12 | TU30 or TU30PS 150/5A
Трансформатор тока TC5 100/5A | M70315 | 309 | TU20 or TU30 or TU20PS or TU30PS DEPENDING ON THE BUS BAR REQUIRED
Трансформатор тока TC5 150/5A | M70317 | 105
Трансформатор тока TC5 200/5A | M70318 | 521
Трансформатор тока TC5 250/5A | M70319 | 166
Трансформатор тока TC5 40/5A | M70311 | 36
Трансформатор тока TC5 75/5A | M70314 | 73
Трансформатор тока TC5.2 400/5A | M70327 | 27 | EQUAL TO TU30, BUT DEPENDING ON THE BUS BAR CAN BE USED ALSO TU30PS
Трансформатор тока TC52 150/5A | M70323 | 25
Трансформатор тока TC52 200/5A | M70324 | 27
Трансформатор тока TC52 250/5A | M70325 | 25
Трансформатор тока TC52 300/5A | M70326 | 24
Трансформатор тока TC52 600/5A | M70329 | 23
Трансформатор тока TC6 200/5A | M70332 | 12 | TU40 or TU40PS 200/5A
Трансформатор тока TC6 250/5A | M70333 | 3 | TU40 or TU40PS 250/5A
Трансформатор тока TC6 300/5A | M70334 | 13 | TU40 or TU40PS 300/5A
Трансформатор тока TC6 400/5A | M70335 | 106 | TU40 or TU40PS 400/5A
Трансформатор тока TC6 500/5A | M70336 | 19 | TU40 or TU40PS 500/5A
Трансформатор тока TC6 600/5A | M70337 | 148 | TU40 or TU40PS 600/5A
Трансформатор тока TC6.2 125/5A | M70342 | 3 | TU30 or TU30PS 125/5A
Трансформатор тока TC6.2 200/5A | M70344 | 6 | TU30 or TU30PS 200/5A
Трансформатор тока TC6.2 250/5A | M70345 | 6 | TU30 or TU30PS 250/5A
Трансформатор тока TC8 1000/5A | M70366 | 11 | TUC60 or TU60PS 1000/5A
Трансформатор тока TC8 1200/5A | M70367 | 3 | TUC60 or TU60PS 1200/5A
Трансформатор тока TC8 1600/5A | M70369 | 6 | TUC60 or TU60PS 1600/5A
Трансформатор тока TC8 400/5A | M70361 | 3 | TUC60 or TU60PS 400/5A
Трансформатор тока TC8 600/5A | M70363 | 3 | TUC60 or TU60PS 600/5A
Трансформатор тока TC8 800/5A | M70365 | 15 | TUC60 or TU60PS 800/5A
Трансформатор тока TCH10 2000/5A | M70477 | 22 | THE TYPES TCHxx ARE C.T. FOR CLASS 0,5s, 0,2 AND 0,2s, WE CAN OFFER DIFFERENT MODELS DEPENDING ON THE CLASS REQUIRED.
Трансформатор тока TCH10 2500/5A | M70478 | 12
Трансформатор тока TCH12 1200/5A | M70482 | 4
Трансформатор тока TCH12 2000/5A | M70485 | 10
Трансформатор тока TCH12 2500/5A | M70486 | 18
Трансформатор тока TCH12 3000/5A | M70487 | 46
Трансформатор тока TCH6 150/5A | M70431 | 6
Трансформатор тока TCH6 250/5A | M70433 | 36
Трансформатор тока TCH6 300/5A | M70434 | 12
Трансформатор тока TCH6 400/5A | M70435 | 6
Трансформатор тока TCH6 500/5A | M70436 | 6
Трансформатор тока TCH6 600/5A | M70437 | 30
Трансформатор тока TCH6 800/5A | M70439 | 6
Трансформатор тока TCH6.2 100/5A | M70441 | 60
Трансформатор тока TCH6.2 150/5A | M70443 | 117
Трансформатор тока TCH6.2 200/5A | M70444 | 59
Трансформатор тока TCH6.2 250/5A | M70445 | 32
Трансформатор тока TCH6.2 300/5A | M70446 | 12
Трансформатор тока TCH6.2 400/5A | M70447 | 12
Трансформатор тока TCH8 1000/5A | M70466 | 12
Трансформатор тока TCH8 1200/5A | M70467 | 6
Трансформатор тока TCH8 1500/5A | M70468 | 6
Трансформатор тока TCH8 1600/5A | M70469 | 6
Трансформатор тока TCH8 600/5A | M70463 | 6
Трансформатор тока TCH8 800/5A | M70465 | 6
Трансформатор тока TCM-420-25-100A | M71046 | 18 | TC30CV 50-60-75-100A/4-20mA
Трансформатор тока TCM-420-25-20A | M71044 | 2 | TC30CV 20-25-30-40A/4-20mA
Трансформатор тока TCM-420-35-100A | M71054 | 4 | TC40CV 50-60-75-100A/4-20mA
Трансформатор тока TI-420-35-50A | M70815 | 4 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Трансформатор тока TI-420-35-5A | M70812 | 2 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Трансформатор тока TI-420-70-100A | M70821 | 2 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Трансформатор тока TI-420-70-250A | M70822 | 6 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Трансформатор тока TM-45 25 /5A | M70605 | 14 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Трансформатор тока TM-45 50 /5A | M70608 | 1 | WE HAVE NOT EQUIVALENCE
Трансформатор тока TP-23 200 /5A | M70113 | 3 | TA30P 200/5A
Трансформатор тока TP-23 400/5A | M70116 | 7 | TA30P 400/5A
Трансформатор тока TP-816 1500 /5A | M70152 | 8 | TA160P 1500/5A
Шкала SEC72 100/5 A | M102YC | 109 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 1000/5 A | M102YP | 83 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 1200/5 A | M102YQ | 6 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 150/5 A | M102YE | 35 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 1500/5 A | M102YR | 21 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 200/5 A | M102YF | 126 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 2000/5 A | M102YS | 56 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 250/5 A | M102YG | 99 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 2500/5 A | M102YT | 12 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 300/5 A | M102YH | 28 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 40/5 A | M102Y8 | 3 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 400/5 A | M102YJ | 37 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 4000/5 A | M102YV | 14 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 50/5 A | M102Y9 | 21 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 500/5 A | M102YK | 7 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 60/5 A | M102YA | 3 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 600/5 A | M102YL | 40 | SCALE EC4V …/5A
Шкала SEC72 800/5 A | M102YN | 2 | SCALE EC4V …/5A